# TP: “CONCEPTOS BÁSICOS”

- Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo común. Puede ser físico,biológico,económico, etc. Recibe entradas, las procesa y genera salidas

- Es un sistema que supervisa, compara y ajusta el comportamiento de otro sistema ( planta o proceso) para que su salida se mantenga en un valor deseado, a pesar de perturbaciones. Ejemplo: termostato que regula la temperatura.

- Diferencias entre entrada, proceso y salida

| Concepto | Definicion | Ejemplo ( Horno ) |
| --- | --- | --- |
| Entrada | Señal o energía que ingresa al sistema. | Temperatura deseada (setpoint) |
| Proceso | Operación que transforma la entrada en salida | Calentamiento por resistencias |
| Salida | Resultado Obtenido | Temperatura real medida |

- Diferencias entre Lazo abierto y Lazo cerrado:

| Caracteristica | Lazo abierto (open loop) | Lazo cerrado (closed loop/ feedback) |
| --- | --- | --- |
| Realimentación | No tiene | Si tiene |
| Corrección de errores | No corrige | Corrige automaticamente |
| Precisión | Menor (depende de calibracion) | Mayor |
| Ejemplo | Lavarropas con temporización | Termostato de una plancha |

- Señales digitales y analogicas:

| Caracteristica | Analógica | Digital |
| --- | --- | --- |
| Valores | Continuos (ej: 0V a 10V, infinitos valores) | Discretos (ej: 0 y 1, niveles lógicos) |
| Ventajas | Alta resolución, representa la realidad directamente | Inmune al ruido, fácil de almacenar/transmitir |
| Desventajas | Sensible a ruido y atenuación | Requiere conversión ADC/DAC, resolución finita |

- Funcionamiento de Componentes:

| Componente: | Funcionamiento Básico |
| --- | --- |
| Resistencia | Se opone al paso de corriente (R=V/I). Limita corriente, divide tensión. |
| Condensador/Capacitor | Almacena energía en forma de campo eléctrico. Se opone a cambios de tensión. |
| Transistor | Amplifica o conmuta corriente. Actúa como interruptor controlado por corriente o tensión (BJT/MOSFET). |
| Diodo | Conduce corriente en un solo sentido (polarización directa) Rectifica, protege, detecta. |
| Pulsador/Interruptor | Abre o cierra circuito manualmente. El pulsador vuelve al estado inicial cuando se suelta. |
| Potenciómetro | Resistencia variable con 3 terminales. Divide tensión o ajusta corriente (control de volumen). |
| LED | Diodo que emite luz cuando está polarizado directamente. Requiere resistencia limitadora. |